药学院实验室安全

管理制度汇编

药学院  编

二〇二〇年七月

目  录

西南大学药学院实验室安全管理规定	2

西南大学药学院实验室安全检查制度	9

西南大学药学院实验室病原微生物安全管理规定	11

关于成立实验动物管理委员会的通知	17

西南大学药学院实验室安全教育与培训、安全准入的规定	19

关于西南大学药学院辐射安全管理制度的通知	22

西南大学药学院辐射防护与安全管理制度	24

西南大学药学院辐射安全管理员岗位职责	27

西南大学药学院辐射设备检修维护制度	28

西南大学药学院辐射安全和防护监测方案	29

西南大学药学院辐射工作人员培训教育计划	30

西南大学药学院辐射事故应急方案	31

西南大学药学院辐射安全管理台账管理制度	33

X射线衍射仪操作规程及安全注意事项	34

西南大学药学院实验室安全奖惩规定	38

西南大学药学院实验室值班值日规定	41

关于成立药学院实验室安全管理工作领导小组的通知	44

西南大学药学院实验室安全应急处置预案	46

西南大学药学院实验动物管理制度及标准操作规程	49

实验动物采购	49

实验动物饲养管理	51

动物实验人员守则	52

实验动物福利管理制度	53

动物实验室安全管理	54

实验动物仪器、设备及物品的管理制度	55

动物解剖实验室的管理规定	56

动物实验室安全应急预案	57

实验动物废弃物及尸体的处理制度	58

动物洗涤消毒室的管理规定	59

实验动物房消毒制度	60

人员进出SPF级实验动物房的标准操作规程	61

动物进出SPF级实验动物房的标准操作规程	62

物品进出SPF级实验动物房的标准操作规程	63

SPF级实验动物房内动物实验的标准操作规程	64

SPF级小鼠、大鼠饲养管理的标准操作规程	65

普通级家兔饲养管理的标准操作规程	66

西南大学药学院

西大药[2016]09号

- 药学院关于印发《西南大学药学院实验室安全管理规定》的通知

各部门、课题组：

为进一步加强学院实验室安全管理，防止实验室安全事故发生，保护师生员工切身利益和校园环境，经学院党政联席会讨论通过了《西南大学药学院实验室安全管理规定》，现印发给大家，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

二〇一六年十月十三日

主题词：实验室 安全管理 通知

西南大学药学院办公室 2016年10月13日印发

- 西南大学药学院实验室安全管理规定

实验室是开展教学、科研活动的重要场所，依据《西南大学实验室技术安全管理办法（试行）》（西校〔2016〕306号）,为进一步加强学院实验室安全管理，防止实验室安全事故发生，保护师生员工切身利益和校园环境，特制定本规定。

一、组织机构

1.学院成立实验室安全管理工作领导小组，学院院长和书记担任组长，成员包括学院党政领导、学院办公室主任、实验教学中心主任、药物检测中心主任、实验动物中心主任等。

2.领导小组组长负责全院实验室安全管理工作，是学院实验室安全工作的第一责任人。副组长作为学院实验室安全工作的分管领导，分别负责所分管部门的实验室安全管理工作或学生安全管理工作，对实验室安全负直接领导责任。学院实验室安全管理员负责全院实验室安全管理具体事务。

3.学院办公室主任、各教研室主任、实验教学中心办公室主任、药物检测中心主任、实验动物中心主任、各课题组组长负责各部门或机构实验室（含办公室，下同）安全管理工作，是各部门或机构实验室安全工作具体负责人。各部门或机构指定1名教师担任该部门或机构的实验安全管理员，负责本部门或机构实验室安全管理具体事务，并上报学院备案。

4.相关领导如有变动，学院应及时对实验室安全管理工作领导小组做出调整，并签订相应的安全责任书。

二、安全职责

（一）实验室安全管理工作领导小组职责

1.负责学院实验室安全管理，组织制定学院相应的实验室安全管理制度。

2.组织学院定期开展实验室安全管理技术培训，严格执行实验室安全准入制度。

3.监督检查学院各部门或机构实实验室安全管理制度的执行情况，督促学院各部门或机构对实验安全隐患进行及时整改等。

4.不定期检查《部门或机构岗位安全责任书》的落实情况，每年底开展对各部门或机构实验室安全管理情况的考核评价。

5.及时处理学院各部门或机构不能自行排除的安全隐患。

6.负责学院实验室安全应急事故的处置。

（二）学院各部门或机构实验室安全责任人职责

1.与学院签订《部门或机构岗位安全责任书》，严格执行校、院实验室安全管理有关规定，并结合本部门实际情况组织制定部门或机构实验室安全要求。

2.负责本部门或机构教师和学生的安全教育和实验室的安全工作，组织本部门或机构教职工和学生进行实验室安全相关知识的学习，督促本部门或机构教师和学生自觉遵守各项实验室安全管理规章制度。

3.将实验室安全责任落实到人，随时检查实验室安全情况，做好实验室安全相关记录，及时排查、处理实验安全隐患，特别是涉及压力容器、高速离心机等重点设备运行情况。对本部门能力范围内难以整改的安全隐患，在采取临时应急措施的同时及时向学院提出书面汇报。

4.指定专人负责本部门或机构易燃、易爆、有毒有害等危险化学物品保管，严格执行药品分类管理制度；严格执行危险化学物品使用审批制度，建立危险化学物品及剧毒药品管理台账。

5.指定专人负责本部门“三废”的处置等工作，严格按照学校和学院要求处置“三废”，并做好“三废”来源、品种及处置记录。

6.负责督促本部门或机构教师制定相应设备的实验操作规程，检查教师和学生实验操作规程的执行情况。

7.当实验室发生安全事故，必须第一时间到现场，积极开展安全事故处置，并报告相关领导。

（三）学院实验室安全管理员职责

1.按照学校和学院要求做好实验安全管理信息收集、统计汇总等工作。

2.定期检查学院消防器材，及时联系学校保卫部门作好学院消防器材的更新。

3.配合学院安全管理工作领导小组做好月末或节假日全院实验室安全检查工作。

4.负责学院“三废”处理工作，根据学校或学院要求积极衔接学校负责“三废”处置的单位，及时清运处理。

5.积极参加学校组织的实验室安全培训，并根据相关要求开展全院的实验室安全培训工作。

（四）各部门或机构实验安全管理员职责

1.监督本部门或机构教师、学生严格执行实验室安全相关要求，加强对实验室的巡查，着重检查实验室存在的安全隐患。

2.加强对本部门或机构实验室防火、防盗、防水、防毒等安全防范措施的日常检查，发现问题应及时提出整改要求。

3.经常提醒相关实验人员做好电源、水源、气源常规检查及易燃、易爆、有毒有害药品管理工作。

4.配合本部门或机构实验室安全负责人做好实验室日常安全检查工作。

5.负责处理本实验室“三废”管理，并按照学院要求的时间、地点、类别进行处置，并做好相关记录。

（五）教职工职责

1.教职工应服从相关实验室安全责任人的管理，熟悉易燃、易爆、有毒有害等危险化学品的化学性质和仪器设备的性能，严格遵守各项安全管理制度和安全操作规程。

2.对进入本部门或机构开展实验的学生（包括进修教师）做好安全操作规程的指导和教育工作，严格执行危险化学品领用保管制度，确保安全。

3.定期检查所负责的实验室的电器设备及电源线路的完好情况，禁止乱拉，乱接和超负荷运行，保证用电安全。

5.实验结束或离开实验室前，应督促相关人员切断实验所用电、气、水源，并做好安全记录。

6.熟悉一般消防器材的性能，懂得使用方法，并经常检查以保证其保持良好状态。

三、安全管理

1.严格执行实验室安全准入，包括：新进入实验室学习、开展实验的研究生、本科学生，必须做到由专门人员进行实验技术安全培训，取得安全培训合格资格后才能开展相应的实验工作，实验安全管理员每周组织对新进入学生进行安全培训。临时进入实验室使用仪器设备的师生必须征得该实验室负责人同意，并由实验室安全员负责安全监督。

2.严格按照《危险化学品安全管理条例（2011）》、《易制爆危险化学品名录（2011年）》、《易制毒化学品管理条例（2005）》等规定进行危险化学品的购置、使用、处置及管制药品的管理。

3.严格按照执行《放射性同位素与射线装置安全和防护条例（2005）》，实验过程中如需使用放射性化合物，须向学院提交包括使用计划、实验方案及处置计划等内容的申请，经学院领导签字同意后再进行购置、使用及处置。未经许可，教师和学生不得购买、储存和处置放射性物品。

4.严格执行《病原微生物实验室生物安全管理条例（2004）》等规定。师生实验过程中不得使用高致病性病原微生物，确因研究工作须要使用高致病性病原微生物，应严格按照条例规定，到有相应资质的科研单位开展相关实验。使用第三类病原微生物，须严格按照条例要求，开展实验前须向学院提交申请，并提供详细的使用计划、实验方案及微生物处置方案等，经学院领导签字同意后，方可按规定开展实验，并严格按设计方案和相关要求购置、使用及处置。未经许可，教师和学生不得购买、储存和处置第三类病原微生物。

5.严格执行《重庆市实验动物管理办法》、《西南大学药学院动物实验室预约管理制度》、《西南大学药学院动物实验设施管理制度》和《西南大学药学院动物尸体及废弃物的处理制度》等规定。并按照规定要求有计划开展动物实验。

6.严格执行学校有关实验废弃物的管理规定。加强实验废弃物管理，严格实行分类存放，做好无害化包装、标识和处理。

7.严格执行高压气瓶、压力容器等特种设备的有关管理规定。各实验室如需使用高压气瓶、压力容器等特种设备，须按照学校要求进行备案。实验室负责人应加强特种设备的安全使用培训，督促实验安全管理员做好使用、保养记录，做好设备的安全技术存档、定期检验与检查、维修与维护和报废与产权转移等工作。

四、安全考评

1.学院每学期组织对各实验室的安全工作进行考评，按照《西南大学实验室技术安全管理办法（试行）》（西校〔2016〕306号），对考评不合格的实验室人员，在岗位聘用、职务评审、职级晋升和评优评奖中实行一票否决制。

2.实验技术人员和专（兼）职实验室安全管理人员须参加学校、学院组织的实验室技术安全教育与考核，考核成绩作为岗位聘用、职务评审、职级晋升、年度考核、评优评奖的重要指标之一。

五、其他

本管理规定未尽事宜，严格按照国家和学校有关规定执行。

西南大学药学院

西大药[2017]08号

- 关于《西南大学药学院实验室安全检查制度》的通知

各教研室、实验室、中心：

加强实验室安全管理，《西南大学药学院实验室安全检查制度》经学院党政联席会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

2017年6月10日

主题词：实验室 安全检查 通知

西南大学药学院办公室 2017年6月10日印发

- 西南大学药学院实验室安全检查制度

实验室是学院实验教学和科学研究的重要基地，实验室安全是实验室一切工作正常进行的基本保证，为了贯彻安全第一，预防为主的方针，督促各实验室做好安全工作，保证有一个安全、整洁的实验环境，保护实验室人员的安全和健康，保护学校资产不受损失，特制定实验室安全检查制度。

一、安全检查的主要任务是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，监督各项安全的记录情况，制止违反安全规章制度的行为，并督促及时整改。

二、安全检查采取多种检查形式相结合的原则，包括学校检查、月度检查和假期前检查，全面性检查每年不少于五次。

学校大检查：按照学校的安排，接受学校安全检查中的实验室专项检查。

月度检查：学院每月在学院实验室安全管理工作领导小组的指导下进行的安全检查。

假期前检查：每年的寒暑假前，对各实验室进行拉网式检查。做到横到边、纵到底，不走过场、不留死角。

三、各种安全检查，检查人员必须采取认真负责的态度，并认真填写《药学院实验室安全检查表》。对检查中发现的违反安全规章制度的行为在全院范围内进行通报，并督促其进行整改。

四、实验室安全工作领导组和安全员负责督促整改实验室及时整改、消除隐患，并对整改项目进行复查。

西南大学药学院

2017年6月10日

西南大学药学院

西大药[2018]05号

- 关于《西南大学药学院实验室病原微生物安全管理规定》的通知

各教研室、实验室、中心：

加强实验室病原微生物安全管理，《西南大学药学院实验室病原微生物安全管理规定》经学院党政联席会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

2018年12月4日

主题词：实验室 病原微生物 通知

西南大学药学院办公室 2018年12月4日印发

- 西南大学药学院实验室病原微生物安全管理规定

第一章 总则

第一条 为了加强病原微生物实验室生物安全管理，保护实验室工作人员和公众的健康，依照国务院颁布的《病原微生物实验室生物安全管理条例》及相关程序，制定本制度。

第二条 本学院主要涉及第四类病原微生物(少数第三类病原微生物如金黄色葡萄球菌)，符合二级生物安全防护水平(BSL-2)， 适合于用第三类病原微生物致病的实验动物身上取血、体液和组织进行微生物学检验，因此主要按二级生物安全防护水平进行管理。从事实验活动应当严格遵守有关国家标准和实验室技术规范、操作规程。

第三条 安全标准。第三类病原微生物能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。接触这些致病微生物的工作人员的主要危害是与感染性材料的偶然的皮肤或粘膜破损、或吞食感染性食物。必须强调对污染的针头或利器的使用要非常谨慎。对未知的通过气溶胶途径传播的微生物、具有增加工作人员暴露的可能气溶胶或高度飞溅物的防护程序:

1、用布或纸巾覆盖并吸收溢出物；

2、向纸巾上倾倒适当的消毒剂，并覆盖周围区域；

3、作用30分钟后清理处理物质；

4、如有必要重复以上步骤。

第四条 设立实验室生物安全管理小组，由实验室负责人、微生物实验室组长及相关人员组成，负责制定和修改生物安全管理制度、实验室技术规范、操作规程，组织实施。实验室负责人，为实验室生物安全的第一责任人。由高年资微生物教师任安全员，负责监督检查实验室技术规范和操作规程的落实情况。

第五条 每年定期对工作人员进行培训，保证其掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能，并进行考核。工作人员经考核合格的，方可上岗。

第六条 实验室要具有与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水平相适应的设备；具有有效的防止病原微生物扩散和感染的措施；具有保证病原微生物样本质量的技术方法和手段。工作人员要严守操作规程，在采集过程中应当防止病原微生物扩散和感染，并对样本的来源、采集过程和方法等作详细记录。

第七条 制定严格的安全保管制度，作好病原微生物菌(毒)种和样本进出和储存的记录，建立档案制度，并指定专人负责。

第八条 实验室感染控制。依照环境保护的有关法律、行政法规和国务院有关部门的规定，对废水、废气以及其他废物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染。配合学校，定期检查实验室的生物安全防护、病原微生物菌(毒) 种和样本保存与使用、安全操作、实验室排放的废水和废气以及其他废物处置等规章制度的实施情况，定期调查、了解实验室工作人员的健康状况。

第九条 违反《病原微生物实验室生物安全管理条例》，未执行本制度的，造成后果的，承担相应法律责任或行政责任。

第二章 实验室运行基本规范

第一条 实验室的进入

1、与实验室工作无关的任何人未经批准不得进入实验室工作区域。

2、儿童不得进入实验室工作区域。可能增加获得性感染的危险性或感染后可能引起严重后果的人员不允许进入实验室。

3、BSL-2实验室门上应标有国际通用的生物危害警告标志，包括通用的生物危险性标志，标明传染因子、实验室负责人或其他人姓名、电话、以及进入实验室的特殊要求。

4、实验室的门应保持关闭。

5、与实验室工作无关的动物不得带入实验室。

第二条 个人防护要求

1、在实验室工作时，必须穿着工作服外加罩衫或穿防护服，戴帽子、口罩。

2、在进行可能接触到血液、体液以及其他具有潜在感染性的材料的操作时，应戴上合适的手套。手套用完后，应先消毒再摘除，随后必须洗手。一次性手套不得清洗和再次使用。

3、在处理完感染性实验材料和动物后，以及在离开实验室工作区域前，都必须洗手。

4、当操作不可能在生物安全柜内进行时，为了防止眼睛或面部受到感染性材料喷溅物或雾化危害、或防止碰撞或人工紫外线辐射的伤害，必须戴合适的安全眼镜、面罩(面具)或其他防护设备。

5、严禁穿着实验室防护服离开实验室工作区域。

6、不得在实验室内穿露脚趾的鞋。

7、禁止在实验室工作区域进食、饮水、吸烟、化妆和处理隐形眼镜。

8、禁止在实验室工作区域储存食品和饮料。

9、在实验室内用过的防护服不得和日常服装放在同一柜子内。

第三条 有关操作的指导原则

1、严禁用口吸移液管， 严禁将实验材料置于口内。严禁舔标签。

2、所有的实验操作要按尽量减少气溶胶和微小液滴形成的方式来进行。

3、应限制使用注射针头和注射器。除了进行肠道外注射或抽取实验动物体液外，注射针头和注射器不能用于移液或用作其他用途。

4、实验室应制订并执行处理溢出物的标准操作程序。出现溢出、事故以及明显或可能暴露于感染性物质时，必须向实验室负责人报告。实验室应如实记录有关暴露和处理的情况，保存相关记录。

5、污染的液体在排放到生活污水管道以前必须清除污染(采用化学或物理学方法)。根据所处理的微生物因子的危险度评估结果准备专门的污水处理系统。

6、只有保证在实验室内没有受到污染的文件纸张才能带出实验室。

第四条 实验室工作区的管理原则

1、实验室应保持清洁整齐，严禁摆放和实验无关的物品。

2、每天工作结束后应清除工作台面的污染。若发生具有潜在危害性的材料溢出应立即清除污染。

3、所有受到污染的材料、标本和培养物在废弃或清洁再利用之前，必须先清除污染。

4、感染性材料的包装和运输应遵循国家和/或国际的相关规定《感染性物质运输指南》。

5、如果窗户可以打开，则应安装防止节肢动物进入的纱窗。

第五条 生物安全管理的指导原则

1、实验室负责人负责制订和采用生物安全管理计划以及实验室安全或/和操作手册。

2、实验室应能提供常规的实验室安全培训，并建立制度。

3、实验室负责人(或生物安全负责人)要将生物安全实验室的特殊危害告知实验室人员，同时要求他们阅读生物安全或/和操作手册，并遵循标准的操作程序。实验室内应备有可供取阅的安全或/或操作手册。所有实验室人员必须经过培训，了解所从事工作的危险、掌握有关的管理规定和操作程序，通过考核后方可从事相关实验室工作。

4、应当制订节肢动物和啮齿动物的控制方案。

5、如有必要，应为所有实验室人员提供适宜的医学评估、监测和治疗，并建立健康档案。实验室人员应接受与所操作生物因子或实验室内潜在的因子相关的免疫接种或检测。

第六条 污染物与废物的处理

1、实验室和医疗废物的处理要遵守国家标准《医院废物管理条例》医疗废物的定义：医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性的废物。

2、及时用专用包装物、容器收集所产生的医疗废物，应当有明显的警示标示和警示说明。实验废物应置于实验室指定的安全地方，按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用密闭包装容器的中，定期安全运出实验室。在运走之前，应使其达到生物学安全。

3、有害气体、气溶胶、污水、废液应经适当的无害化处理后排放。

4、在设计和执行关于生物危害性废弃物处理、运输和废弃的规划之前，参考《医院废物管理条例》相关条例。

5、高压蒸汽灭菌过的废物可以在其他地方焚烧后处理，或在指定垃圾场掩埋处理。

第七条 个人防护装备

1、要求实验人员应掌握的要点:

（1）必须十分了解和掌握自己工作性质和特点。

（2）所涉及的实验工作需要使用个人防护装备的类型。.

（3）正确的使用方法。

2、BSL - 2实验室基本要求:

（1）实验人员在实验时应穿工作服，戴防护眼镜。

（2）实验人员手上有皮肤破损或皮疹时应戴手套。

（3）在实验室中应穿着工作服或罩衫等防护服。离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。不得穿着外出。用过的工作服应先消毒，然后统一洗涤或丢弃。

（4）当手可能接触感染材料、污染的表面或设备时应戴手套。如可能发生感染性材料的溢出或溅出，宜戴两副手套。不得戴着手套离开实验室。实验完全结束后方可除去手套。

西南大学药学院

2018年12月4日

西南大学药学院

西校药〔2019〕10号

- 关于成立实验动物管理委员会的通知

各教研室、实验室、中心：

为进一步加强我院实验动物与动物实验的管理，更好地服务教学、科研工作，依据国家《实验动物管理条例》、《重庆市实验动物管理办法》等相关文件，经学院办公室会议研究，决定调整西南大学药学院实验动物管理委员会成员，现将西南大学药学院实验动物管理委员会第二届委员名单公布如下：

主任委员：胡昌华

副主任委员：陈章宝 罗永煌

委员：陈敏 付志锋 李学刚 祝慧凤 伍小波

药学院

2019年7月3日

特此通知。

主题词：实验动物管理委员会   成员名单   通知

西南大学药学院办公室	                   2019年7月3日印发

西南大学药学院

西大药[2019]11号

- 关于《西南大学药学院实验室安全教育与培训、安全准入的规定》的通知

各教研室、实验室、中心：

加强实验室安全教育管理，《西南大学药学院实验室安全教育与培训、安全准入规定》经学院党政联席会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

2019年7月9日

主题词：实验室 安全教育与培训 通知

西南大学药学院办公室 2019年7月9日印发

- 西南大学药学院实验室安全教育与培训、安全准入的规定

第一章 总则

第一条 为进一步加强实验室安全管理,树立实验室安全红线意识，增强实验室人员的责任心、自觉性和自我保护能力，确保师生员工生命与实验室财产安全，依据《高等学校实验室工作规程》等国家有关法律法规，《西南大学实验室技术安全管理办法》（西校〔2016〕306号）等文件要求，特制定本制度。

第二条 按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，坚持“全覆盖、全方位、全过程、重实效、常态化”的实验室安全教育目标，实行“凡进必考，达标准入”的实验室安全准入制。

第三条 凡在我院实验室内参与实验教学、科研、学习和管理的人员，必须接受实验室安全教育培训与考核，考核通过后，准许进入实验室工作和学习。

第二章 制度体系与责任落实

第四条 实验室安全教育实行学校、学院、实验室三级安全教育体系。

（一）学校组织的面对新生入学后的《新生实验室安全准入考试》的学习、考核。

（二）学院根据课程大纲设置的《实验室安全》课程，开展对新生的实验室安全教育学习、考核。

（三）各实验室须根据本室危险源特点、实验操作规程、日常管理要求等，组织对进入实验室的师生进行专项教育培训。安全专项教育内容由各实验室自行制定。

(四)如因安全准入制度执行不到位而导致安全与环境保护事故发生，学院将追究相关管理人员的责任。

第三章 教育内容和形式

第五条 实验室安全教育包括法规教育、规章制度、操作安全规程、事故处理方法、环境保护、自我保护教育以及预防教育。以预防教育为主，预防教育重点在于开展防火、防爆、防毒、防盗、防触电、防机伤、防泄密、防辐射、防污染等教育。

第六条 实验室安全教育培训要把安全法规条例、安全规章制度与实验室典型事故案例、危险区域要害部位、危化品使用流程、特种装备的安全操作规程以及实验室事故应急处置预案、实验室防护装置使用、消防器材使用、自救逃生方法等内容相结合。

第七条 承担涉密科研项目的实验室，应配合学院保密工作办公室定期对实验室工作人员进行保密安全教育,定期对保密工作的执行情况进行认真检查，杜绝泄密事件发生。

第八条 学院实验室安全教育和考核依托学校“西南大学实验室安全教育与考试系统”、学院设置的《实验室安全》课程学习与考核，根据需要组织学习课件和考试题库,供相关人员进行在线学习和考试。此外，还可采取教育讲座，专题培训，参观展览，案例教学，印制发放《实验室安全手册》,组织实验室事故应急预案演练、消防演练和自救互救演练等辅助形式。各实验室可采取灵活多样的形式开展专项安全教育。

第四章 考核方式与准入流程

第九条 实验室准入资格的取得须经过以下流程:

（一）按要求完成学校组织的安全学习，通过学校“西南大学实验室安全教育与考试系统”组织的考核；

（二）学院开设的《实验室安全》课程学习、考核成绩60分以上；

（三）与学院签订《实验室安全责任承诺书》。

第十条 各级安全教育责任实验室要详细记录实验室安全教育培训与考试准入执行的全过程，规范归档有关资料。各级安全教育计划、内容和实施情况作为年终实验室安全管理工作的考核项目，作为事故倒查的重要依据。

第十一条 从事特殊工种作业的人员,必须按国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业，并定期到发证机关复审考核，如压力容器、辐射操作、危险化学品和易燃易爆危险作业人员等。

第十二条 外单位参观、学习的人员进入实验室前应由实验室人员告知潜在的风险，并经实验室负责人同意后，在实验室人员陪同下参观、学习。跨学院开展实验活动的校内人员进入实验室前须由接收单位批准并接受必要的安全培训。

第十三条 对存在未取得实验室准入资格的人员进入实验室从事科研、教学活动情况的实验室，学院进行通报批评，限期整改。对违反本规定导致发生安全责任事故的实验室和个人,按《西南大学药学院实验室安全奖惩与问责制度》、《西南大学实验室技术安全责任追究办法（试行）》的相关规定，给予从重处理。

第五章 附则

第十四条 本规定由学院实验室安全工作领导小组办公室负责解释。

第十五条 本规定自发布之日起施行。

西南大学药学院

2019年7月9日

西南大学药学院

西大药[2019]12号

- 关于西南大学药学院辐射安全管理制度的通知

各教研室、实验室、中心：

加强实验室辐射安全管理，西南大学药学院辐射安全管理制度经学院党政联席会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

2019年7月9日

主题词：辐射 安全管理 通知

西南大学药学院办公室 2019年7月9日印发

西南大学药学院辐射安全管理制度目录

1.西南大学药学院辐射防护与安全管理制度

2.西南大学药学院辐射安全管理员岗位职责

3.西南大学药学院辐射设备检修维护制度

4.西南大学药学院辐射安全和防护监测方案

5.西南大学药学院辐射工作人员培训教育计划

6.西南大学药学院辐射事故应急方案

7.西南大学药学院辐射安全管理台账管理制度

8.X射线衍射仪操作规程及安全注意事项

- 西南大学药学院辐射防护与安全管理制度

为加强学院X射线衍射仪设备安全管理，保障工作人员和公众的健康，保护环境，依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)、《放射性废弃物安全管理条例》(国务院令第612号)和《放射性同位素与射线装置安全许可管理力法》(环保部令第3号)等法律法规和《西南大学实验室技术安全管理办法》(西校[2016] 306号)要求，结合学院实际，制定本办法。

一、学院辐射工作领导小组在学校实验室技术安全工作领导小组的指导下，对射线装置及其放射性工作场所进行技术安全监管，主要职责是:

1.根据国家有关政策法规，制定学院管理规章制度，建立射线装置和工作人员信息和检查记录等台账。

2.与上级管理部门衔接办理相关事务，具体包括:

（1）辐射安全许可证的申领、更、延续等；

（2）射线装置的购买审批；

（3）放射性工作场所的退役、搬迁和改造审批；

（4）放射性废弃物处置；

（5）辐射工作人员的个人剂量检测与职业健康监护；

（6）学院管理与使用情况统计与上报；

（7）辐射安全检查与整改工作组织。

3.监督分析测试中心制定相应操作规程、防护和安全保卫制度、人员岗位职责、事故应急处理预案，指定专人(非学生)管理；定期开展辐射安全检查。

4.督促分析测试中心建立射线装置和放射性废弃物的过程管理台账，全面反映购买、使用、维护和处置等工作，做到数据完整、具有可追溯性、长期保存备查。

5.组织辐射工作人员按期参加上岗培训和职业健康体检。

6.协调解决辐射安全问题。

二、射线装置、放射性工作场所和辐射工作人员均应在实验室与设备管理处登记备案，并在取得辐射安全许可证和上岗证后方可开展放射性工作，且-切放射性工作均应在许可范围内开展。

三、射线装置和放射性工作场所在新增、报废、退役、搬迁和改造，以及放射性废弃物的处置时，应在规定时期内完成学校主管部门要求的申报、审批、验收和备案等相关手续，任何实验室或个人未经许可不得擅自执行。

四、射线装置报废处置时，去功能化处理过程由实验室与设备管理处归口管理，去功能化后按-般设备交由实验室与设备管理处报废处理。

五、放射性废弃物处置 按照《西南大学实验室废弃物处置管理办法(试行)》(西校[2016] 731号)文件要求执行，严禁随意堆放、掩埋、焚烧和丢弃。

六、放射性工作场所管理要求如下:

1.悬挂辐射管理制度、操作规程、应急预案、安全防护提示和事故应急处理预案，重点位置张贴放射性标识和中文警示说明；

2.配备防火、防水、防盗、防破坏和防射线泄漏的安全设施；和个人防护用品，射线装置工作场所还应具有防止因误操作导致人员意外照射的安全措施；

3.场所专管专用，不得与普通实验室混用，且严格执行准入制度，非辐射工作人员未经允许不得进入；

4.场所内的射线装置不得随意搬迁，确需搬迁的，按本办法第八条规定办理；

5.非密封放射性工作场所应配置专用容器收集放射性废弃物，不同类别、不能共存的废弃物，应增设回收容器。

七、辐射工作人员管理要求如下:

1.直接从事射线装置的工作人员必须接受辐射安全培训并考核合格后，持证上岗；

2.辐射工作人员工作期间应按规定佩戴个人防护，且不得穿着辐射工作服到非放射性场所活动；

3.不得安排未经职业健康检查的、有职业禁忌的人员、和孕期、脯乳期女职工从事辐射工作；

4.辐射工作人员按照国家和重庆市的有关规定享受保健津贴。

八、射线装置管理，及时排除安全隐患，杜绝事故发生。

九、发生辐射事故 (如超剂量照射， 射线伤害等) ，分析测试中心应立即报告保卫处和实验室与设备管理处。

十、分析测试中心应按上级管理部门和学院要求如实上报辐射安全工作详情，学院将对瞒报、漏报和迟报的相关责任人追究责任。

十一、违反本办法及学校管理规定，对学院造成重大影响及生命财产损失的个人学院将对相关责任人追究责任，触犯刑律的，交由司法机关依法处理。

十二、本力法所涉及的国家法律法规若有修订内容，以最新修订为准。

西南大学药学院

2019年7月9日

- 西南大学药学院辐射安全管理员岗位职责

为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，捉高工作效率与明确责任制，制定本职责.

1.负责安排射线检测人员对辐射安全防护知识的学习。

2.组织有关人员对工作场所做好安全防护工作。

3.负责个人剂量仪的发放、回收、定期送检。

4.定期组织射线检测人员到指定的医疗卫生机构进行健康检查。

5.建立个人的剂量档案和健康档案。

6.依据照射剂量大小和工龄长短：组织相关工作人员的休假。

7.参加施工项目开工前的安全措施交底：并到现场检查开工前安全施工条件：监督安全措施的执行。

8.督促并协助施工人员检查劳保用品、用具和重要工器具的使用工作。

9.开展安全文明施工的宣传教育工作：对新入职的人员进行三级安全教育，做好各项记录。

10.监督检查射线作业场所的安全防护设施和警示标志。

11.配合公安、环保、卫生防疫部门处理好放射事故。

12.总结和推广安全施工经验：提出对安全施工优秀班组和个人的奖励意见。

西南大学药学院

2019年7月9日

- 西南大学药学院辐射设备检修维护制度

1、X射线衍射仪管理员坚持每天检查一次射线装置，加强卫生清洁和管理，使射线装置处于良好的运行状态。

2、严格检修注意事项，对设备出现故障要及时上报并立即防止使用。

3、设备出现事故应请专业人员或设备生产厂家工程师进行维修，建立设备检修及维修记录，并专人专管。

西南大学药学院

2019年7月9日

- 西南大学药学院辐射安全和防护监测方案

为加强对X射线衍射仪操作人员健康管理，控制放射性物质的照射，规范放射工作防护管理，保障相关员工健康和环境安全，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求，结合我院实际，特制定本方案。

一、个人剂量监测

1.我院辐射环境监测工作由分析测试中心主任组织实施，分析测试中心负责根据需要可联系有剂量监测资质的机构对参与放射源管理人员进行个人剂量监测。

2.个人剂量监测期内，个人剂量计根据需要可每年检测一次。

3.剂量监测结果一般由分析测试中心向学院领导汇报；当次剂量监测结果如有异常，学院办公室通知具体放射工作人员。

4.分析测试中心负责建立我院放射工作人员的个人剂量档案。

二、放射工作人员健康检查

我院根据需要可联系有放射人员体检资质的医院，组织相关放射工作人员每年进行一次健康检查，并建立健康档案。未经体检和体检不合格者，不得从事放射性工作。

三、工作场所监测

分析测试中心根据需要负责联系有放射设备性能、工作场所防护监测资质的机构对我院放射设备进行每年一次的设备性能与防护监测。

西南大学药学院

2019年7月9日

- 西南大学药学院辐射工作人员培训教育计划

为提高辐射工作人员专业知识，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条列》、国家环保总局令第31号《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》等有关文件规定，制订辐射工作人员专业知识及相关法律法规培训计划：

一、本计划目的是加强辐射工作人员及辐射管理人员的安全防护专业知识、法律法规的认识，杜绝辐射事故的发生。

二、建立辐射工作人员及辐射管理人员的安全防护专业知识以及相关的法律法规培训计划细则，并负责联系到环保总局认可单位参加辐射安全和防护专业知识及相关法规培训。

三、辐射工作人员及辐射管理人员必须服从学校统一安排，到环保总局认可单位参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规培训，并取得合格证书，培训及交通、住宿等费用由学院统一负责（未取得合格证书费用自负）。

四、为了不影响学院正常的辐射工作，办公室会同学校实验室与设备管理处根据国家环保总局统一安排，必须在一个培训周期内全部培训完毕，下一个周期再轮流培训，新分工作从事辐射工作人员到岗位前必须安排培训，否则相关科室不予接收。

五、本院负责监督辐射工作人员及辐射管理人员的安全防护专业知识以及相关的法律法规培训情况的落实，每年进行1次检查，对未取得培训合格证上岗人员不得上岗操作。

西南大学药学院

2019年7月9日

- 西南大学药学院辐射事故应急方案

为应对可能发生的放射事故并及时有效的处理放射事故，最大限度地减少或消除事故和紧急情况造成的影响，根据有关法律法规的规定，特制定应急响应预案。

一、范围：适用于本院放射场所内潜在的事故或紧急情况下，可能发生的造成人员及设备设施事故的应急准备与响应控制工作。

二、辐射源：本院为X射线衍射仪。

三、职责分工

1.分析测试中心主任为本院辐射安全生产的第一责任人，对应急预案的制定、演练和实施负领导责任。

2.分析测试中心主任负责本院应急预案的组织、计划和方法、救护器材和设备以及联络方式、预案实施等的布置和安排。

3.分析测试中心成员负责在主任统一部署下定期演练和具体放射事故的应急处理工作。

四、辐射工作领导小组

组  长：陈章宝（主任） 副组长：张瑞芝（操作人员） 组员：何红梅（操作人员）、陈诚（操作人员）。

五、放射工作区：

本院X射线主要在曝光室内探伤为主。

六、放射危险性的主要表现

当发生意外及人为等原因时，会发生工作人员或公众受到意外照射。

七、事故发生后报告处理及现场保护

1.事故发生后，当事人应立即通知工作场所的工作人员离开，并报告领导小组。

2.工厂应急事故领导小组全面负责放射事故应急有关工作，并根据放射事故的程度决定组成相应的事故应急与响应指挥系统。

3.迅速确定现场的辐射强度及影响范围，划出禁区防止外照射的危害。

4.对严重辐射事故，应尽可能记下现场辐射强度和有关情况，估计当事人所受剂量，根据受照剂量情况决定是否送医院进行医学处理或治疗。

5.事故分析 各种事故处理后，必须组织有关人员进行讨论分析事故发生原因，从中吸取经验教训，采取措施防止类似事故重复发生。

西南大学药学院

2019年7月9日

- 西南大学药学院辐射安全管理台账管理制度

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，为了加强我院的放射源管理，避免辐射事故的发生，特制定本制度。

1、台账管理人员必须认真填写放射源的基本技术参数和状态。建立一一对应的放射源明细台账。

2、射源装置台账应做到一源一卡，技术参数准确无误，不能私自涂改，划改参数，做到物帐相符。

3、放射源从订货、接收、运输、安装、存放必须有专人负责，并做好放射源档案，做好记录；

4、放射源出入，拆卸、安装，必须经学院领导批准，并做好记录。

5、射源装置的大中小维修，都能在台账上显示，做到有据可查。

6、射源装置的定期检定工作由台账管理人员提前报告送检，检定报告也应按时归档。

7、台账管理人员应定期核对台账，使每台设备检修维护记录都能与台账相符合。

8、台账不允许私自外借，如果外借必须经分析测试中心主任同意办理登记手续，因私自外借，使台账资料丢失的，须追究台账管理人员的责任。造成严重后果的，责任自负。

西南大学药学院

2019年7月9日

- X射线衍射仪操作规程及安全注意事项

一、目的

X射线衍射仪为大型精密仪器，为确保该仪器的检测准确性和使用寿命，保证检测工作的顺利开展，特制订本规程。

二、操作规程

1、仪器的开机

1.1、开机前检查仪器电源及环境条件是否符合要求，环境整洁干净不嘈杂，温度23±2℃，湿度≤70％。

1.2、首先打开总电源，再按正确顺序依次开启稳压电源——循环冷却水——电脑，其中冷却水设置流量为4.5—5.0L/min，水温温度设置23±2℃。

1.3、待稳压电源稳定后，按下衍射仪开机按钮Power On，开启仪器，待指示灯亮后，再开启高压，顺时针转动高压启动钥匙90°，此时衍射仪顶部的大灯亮起，仪器高压开启，电压电流由15kv/5mA升至30kv/10mA后稳定，仪器开启成功。仪器开启时会各轴承及机械手会自动进行初始化检测。

2、仪器的关机

2.1、首先确认衍射仪处于待机状态，电压电流分别降为30kv/10mA，关闭退出测量程序。

2.2、逆时针旋转高压启动钥匙，衍射仪顶部的大灯和高压指示灯熄灭，再按衍射仪stand by关闭仪器，待仪器关闭15分钟后关闭循环冷却水，电脑及打印机，稳压电源，最后关闭总电源。

2.3、操作完成后，搞好仪器和环境卫生，检查水电气，关好门窗。

3、光管老化：

3.1、仪器若停机3天以上或经过重大检修后，检测前需进行光管老化。

3.2、正常开机后，登录个人账号进入程序，点击程序菜单栏的Routine打开仪器常规任务，点击Tube bleeding Normal仪器进入光管常规老化状态，如点击Tube bleeding Fast则进入光管快速老化状态。光管老化时间一般为15--30分钟，其间电压将逐步上升直至50kv，每上升一步均保持一段时间后再继续上升，升至50kv后保持一段时间后慢慢下降至40kv/10mA，期间电流保持不变，至此光管老化完成.

4、样品检测：

4.1、首先将磨好的样品进行装片，样品的制片一定要规范，否则会影响检测结果的准确性。制好的样片按顺序放入仪器样品室内，等待检测。

4.2、打开桌面industry程序，登录个人账号，在Routine仪器常规任务里查看高压及电流并将其调整为40kv/40mA，点击程序菜单栏的instrument菜单查看仪器的电流电压、冷却水流量及轴承的角度显示是否正常，确定正常后关闭此菜单，如显示有异常或无显示需退出程序重新登录。仪器停机重新启动或重新登录程序均会自行需进行初始化操作。

4.3、仪器各方面都确定正常后，点击菜单栏的measure分析菜单，进入样品分析界面，创建样品批处理程序Create/Save as Batch Program,并依次编辑样品号及对应地址，选择正确的分析程序方法。编辑的样品编号地址和仪器样品室里的样品地址一定要一一对应。所有的样品都准备好了以后点击Start开始进行测样。选择样品检测结果自动保存，分析结果以pdf/txt的格式自动保存到Reports菜单中。

4.4、检测结束后，在Reports菜单中找到当日分析结果，选择所需的检查项目后直接打印或将结果导出。

4.5、分析任务完成后，待电压和电流分别降到40kv和20mA，可关闭退出程序，关闭电脑及打印机，并做好仪器和环境的清洁卫生。

三、保养规程

1、首先应保证仪器工作环境的整洁干净，空气不浑浊，环境温湿度适中，温度23±2℃，湿度≤70％。

2、操作者应严格执行《设备操作规程》，严格按照既定步骤进行操作和使用仪器，严禁违规违章操作。

3、检测结束后，应立即做好仪器的清洁工作，保证仪器的整洁，确保仪器样品室及进样仓无明显积灰和粉尘。

4、定期更换循环冷却水，每半年必须彻底更换一次，并检测过程中确保冷却水流量和温度适中，流量4.5—5.0L/min，温度23±2℃。

5、操作结束后，应认真填写好《设备日常保养记录》及《设备运行记录》，确保仪器运行情况有据可查。

四、安全注意事项

1、分析前必须严格检查仪器各参数是否正常，冷却水温度与流量是否符合规定要求，机械手及各轴承都处于正确的位置。

2、检测过程中如遇突然断电或停机，必须及时汇报，不得在不知原因的情况下私自处理，以防各机械手错位。

西南大学药学院

2019年7月9日

西南大学药学院

西大药[2019]13号

- 关于《西南大学药学院实验室安全奖惩规定》的通知

各教研室、实验室、中心：

加强实验室安全绩效管理，《西南大学药学院实验室安全奖惩实施细则（试行）》经学院党政联席会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

2019年12月15日

主题词：实验室 安全奖惩 通知

西南大学药学院办公室 2019年12月15日印发

- 西南大学药学院实验室安全奖惩规定

为了充分调动全院人员的实验室安全管理工作积极性，鼓励为实验室安全建设与发展出谋划策，保证实验室安全工作的按章办事和令行禁止，特制订实验室奖惩制度。

一、在实验室安全日常检查中发现实验室存在以下安全隐患的在学院内进行通报，并督促其进行整改。

1、所有进入实验室的学生实验中未采取必要的个人防护措施（实验服、手套、护目镜等）。

2、未落实值日制度或值日生未按时值日（需提供值日记录），实验室卫生状况差。

3、未在学校“化学品安全管理平台”系统里维护台账。

4、对通报的隐患不及时整改或反馈。

5、室内危险源无明确的警示标识、风险评估及应急管控预案。

6、不按照要求申购管控化学品。

7、化学品存放无序，造成安全隐患。

8、管控化学品未严格落实“五双”要求，台账不清。

9、实验废弃物（含废液）不分类收集、张贴标签（注明主要成分）。

10、化学品容器包装标签缺失、不明或不符。

11、易燃、易爆、易挥发化学品未按规定存储、管理。

12、水电气存在安全隐患不及时上报维修的。

13、气体钢瓶未固定和采取必要安全措施的。

14、违规私自改装电路；使用接线板连接干燥箱、培养箱等功率较大设备。

15、实验室安全窗遮挡的，实验室门上没有标明责任人及电话的。

16、实验室杂乱无章、有易燃杂物、卫生状况糟糕。

17、其它认为存在安全隐患的。

二、实验室因安全隐患出现安全事故，按照《西南大学实验室技术安全责任追究办法（试行）》（西校〔2019〕41号）文件规定的责任事故进行处理。

三、实验室安全建设与管理工作纳入学院对教职工的年终绩效考核评价内容。对实验室安全工作表现突出的实验室和个人，给予表彰；对未按规定履行职责、违反实验室安全相关管理制度的实验室和个人经学院党政联席会议研究决定进行处罚。

西南大学药学院

2019年12月15日

西南大学药学院

西大药[2019]14号

- 关于《西南大学药学院实验室值班值日规定》的通知

各教研室、实验室、中心：

加强实验室辐射安全管理，《西南大学药学院实验室值班值日规定》经学院党政联席会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

2019年12月15日

主题词：实验室 值班值日 通知

西南大学药学院办公室 2019年12月15日印发

- 西南大学药学院实验室值班值日规定

为进一步加强实验室安全管理，及时发现和排除实验室安全隐患，预防和减少实验室安全事故的发生，保障师生员工的生命、财产安全，保证学院正常的教学、科研秩序根据《西南大学药学院实验室安全管理规定》和学校值班要求，特制定本规定。

一、本科实验室正常上班上课时间的实验室安全由实验室管理员负责，节假日实验室安全由值班人员负责，节假日时间为重点责任时间。科研实验室应安排值日值班制度，科研实验室原则上应安排本实验室教师或实验技术人员担任本实验室每日安全值班人员，非节假日期间也可安排研究生担任本实验室安全值班人员。

二、实验室安全值班人员负责当日实验室的日常工作安全和非工作时间段的实验室财物的安全。做好值日记录备查。

三、值班人员应坚守工作岗位，定时巡查并做好值班记录，不得擅离职守，发现隐患及时上报实验室责任人，重大隐患及时上报学院实验室安全工作领导小组。有急事需临时外出时，须交代其他师生人员临时代替，做到交接班工作班次间无缝衔接。

四、值班人员临走前，须认真检查实验室的安全，断电等设备的隐患。

五、不允许在实验室内留住客人，不准将无关人员带进实验室。

六、保证实验室工作的顺利进行。对可疑人员要严密注意，保证公物安全和自身安全。

七、对突发事件要保持镇静，在自身安全的情况下，要及时合理的积极处理，并及时向本实验室安全责任人或学院领导报告。

八、节假日值班除遵守以上制度外，还须遵守节假日的要求，严格遵守执行。

西南大学药学院

2019年12月15日

附件：

实验室安全值班值日记录表

实验室名称：                               实验室责任人：

| 时间 | 实验室安全情况 | 值班人 |
| --- | --- | --- |

西南大学药学院

西大药[2020]03号

- 关于成立药学院

- 实验室安全管理工作领导小组的通知

为加强实验室安全管理工作的领导、监督和指导，有效防止实验室安全事故发生，切实保护学院师生员工切身利益，按照《西南大学药学院实验室安全管理规定》（西校药[2016]09号）学院决定成立第二届实验室安全管理工作领导小组，具体成员如下：

组  长：付志锋、周大明

成  员：杨坚、陈敏、罗雷、陈章宝、李逐波、王薇

领导小组下设办公室，负责领导小组日常事务，由陈章宝任办公室主任。

西南大学药学院

2020年6月23日

主题词：实验室安全管理 工作领导小组 通知

西南大学药学院办公室 2020年6月23日印发

西南大学药学院

西大药[2020]04号

- 药学院关于印发《西南大学药学院实验室安全应急处置预案》

- 的通知

各部门、课题组：

为确保学院实验室的安全和正常运行，应对可能发生的重大安全事故，迅速、有效开展应急救援行动，降低和控制事故危害，经学院党政联席会讨论通过了《西南大学药学院实验室安全应急处置预案》，现印发给大家，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

2020年6月23日

主题词：实验室安全 应急处置预案 通知

西南大学药学院办公室 2020年6月23日印发

- 西南大学药学院实验室安全应急处置预案

依据《西南大学实验室技术安全事故应急预案》（西校[2016]396号）和《西南大学药学院实验室安全管理规定》，为确保学校实验室的安全和正常运行，应对可能发生的重大安全事故，迅速、有效开展应急救援行动，降低和控制事故危害，最大程度减少财产损失，保障师生员工人身安全，特制定本预案。

一、安全应急处置预案领导小组

学院成立实验室安全应急处置预案工作领导小组，学院院长和书记担任组长，副院长和副书记担任副组长，成员包括学院办公室主任、各教研室主任、实验教学中心办公室主任、药物检测中心主任、实验动物中心主任、各课题组组长等。

二、安全事故应急处置

1.突发安全事故后，各部门或机构安全责任人应第一时间到场安排处置，及时通知事故现场及周围所有师生及时撤离至安全地方，并及时上报学院安全管理工作领导小组组长及副组长。

2.学院安全管理工作领导小组组长及副组长根据安全事故性质、大小按程序上报，并及时组织开展突发安全事故的现场处置。

（1）付志锋院长，负责组织领导，并及时向学校、各职能部门汇报情况。

（2）周大明书记：沟通、协调，负责对事故救援过程中各职能小组进行协调指挥，沟通、协调和联系外部救援力量。

（3）罗雷：现场联络组织，对科研实验室（包括42教学楼）的安全事故紧急通知事故实验室相关人员，组织人员具体开展抢救工作，按照应急预案具体实施和组织救援。

（4）陈敏：现场联络组织，对药学本科实验教学中心（包括30教学楼）的安全事故紧急通知事故实验室相关人员，组织人员具体开展抢救工作，按照应急预案具体实施和组织救援。

（5）杨坚：组织管理学生。及时组织清点事故中学生名单，统计事故照成的损失和伤害。

（6）陈章宝：物质保障。其任务是负责事故应急救援处置过程中的应急物资供给、交通运输保障等工作；同时负责研究生实验安全培训。

（7）王薇:现场保卫。负责对事故现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及物资转移等工作，禁止无关人员和车辆进入危险区域。

（8）各教研室或实验室安全负责人：现场实施救援。负责现场伤员的搜救、损失设备的安全转移及事故后对被污染区域的洗消工作，及时控制危险源。

（9）学院各实验室安全管理员：组织开展现场处置。负责隔离事故现场、保护事故现场事故，协助人员抢救和疏散；抢救和临时处置事故现场伤员。

西南大学药学院

2020年6月23日

西南大学药学院

西大药[2020]05号

- 关于西南大学药学院实验动物管理制度及标准操作规程的通知

各教研室、实验室、中心：

加强实验动物安全和质量管理，西南大学药学院实验动物管理制度及标准操作规程经学院党政联席会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

西南大学药学院

2020年6月23日

主题词：实验动物 管理 通知

西南大学药学院办公室 2020年6月23日印发

- 西南大学药学院实验动物管理制度及标准操作规程

目  录

1.实验动物采购	39

2.实验动物饲养管理	41

3.动物实验人员守则	42

4.实验动物福利管理制度	43

5.动物实验室安全管理	44

6.实验动物仪器、设备及物品的管理制度	45

7.动物解剖实验室的管理规定	46

8.动物实验室安全应急预案	47

9.实验动物废弃物及尸体的处理制度	48

10.动物洗涤消毒室的管理规定	49

11.实验动物房消毒制度	50

12.人员进出SPF级实验动物房的标准操作规程	51

13.动物进出SPF级实验动物房的标准操作规程	52

14.物品进出SPF级实验动物房的标准操作规程	53

15.SPF级实验动物房内动物实验的标准操作规程	54

16.SPF级小鼠、大鼠饲养管理的标准操作规程	55

17.普通级家兔饲养管理的标准操作规程	56

- 实验动物采购

1、小鼠、大鼠、豚鼠和实验兔等常用实验动物，应来源于国家认可的实验动物生产单位，具有《实验动物生产许可证》和《实验动物质量合格证》。如有特殊需要从国外引进实验用的实验动物或采购非标准化动物用作实验的应当报学院实验动物管理委员会登记，并由学院报学校有关部门备案。

2、普通家畜、家禽等非标准化实验用动物，应产地明确、来源清楚，采购前经过常规免疫或现场检疫；禁止采购和使用患病动物或来自疫区的动物。

3、采购野生动物时，应当遵守《中华人民共和国野生动物保护法》。

4、引进实验用的实验动物应当具备完整的品种、品系名称、遗传背景、微生物控制情况等有关资料和与上述资料及实际数量一致的合格证书。

5、运输实验动物的器具应当安全可靠，要求不得将不同品系，不同等级的动物混装。

西南大学药学院

- 2020年6月23日

- 实验动物饲养管理

1、从事实验动物管理工作的专业技术人员，须参加市科技局组织的业务培训并取得《重庆市实验动物从业人员岗位证书》。动物饲养管理人员须参加本校组织的岗位培训并考核合格。未经培训或考核不合格的，不得上岗。

2、实验动物管理人员进入饲养室操作，应严格执行饲养室工作制度和操作规程。无关人员未经许可，不得进入。

3、不同品种、品系，不同性别和不同等级的实验动物，不得在同一笼具内混合装运，不得在同一间饲养室内饲养。

4、饲养实验动物须使用合格的饲料、笼具和垫料，动物饲养环境符合动物实验要求。涉及剧毒、放射或感染等有特殊要求的实验，应严格采取隔离和防护措施。

5、实验动物饲养室不接收放射性、传染性、剧毒性等特殊实验。

6、所用动物须有《实验动物质量合格证》，有异常的动物不得进入实验动物饲养室。

7、实验动物饲养室的使用及一些物品的使用均按标准收费。

8、不准将与实验无关的动物带入实验动物饲养室或代人饲养动物。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 动物实验人员守则

1、动物实验人员必须预先填写“实验动物使用登记表”，经审批后按照顺序合理安排动物饲养时间和房间。

2、动物实验人员按照人员标准操作规程进出屏障系统，一个动物实验组应严格控制进入动物饲养室人员数，并尽量减少出入动物饲养室次数，带入饲养室的物品按照相关规定进行。

3、动物饲养室不接收放射性、传染性、剧毒性等动物实验。

4、随时关注动物饲养室内温度、湿度及实验动物健康情况，发现异常须及时报告、处理。动物饲养室内明暗交替时间为12 h/12 h，照明时间设定为8:00~20:00。

5、使用卡片编号分组，禁止将实验编号直接写到笼具上。

6、在动物实验过程中，应正确使用各种仪器设备，避免人为损坏。如有损坏须追究责任、按价赔偿。

7、动物实验结束后应清洁房间及走廊的地面、操作台面及用具；实验废弃物及动物尸体按规定进行处理。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 实验动物福利管理制度

1、在饲养管理和使用实验动物过程中，要采取有效措施，使实验动物免遭不必要的伤害、饥渴、不适、惊恐、折磨、疾病和疼痛，保证动物能够实现自然行为，受到良好的管理与照料，为其提供清洁、舒适的生活环境，提供充足的、保证健康的食物、饮水，避免或减轻疼痛和痛苦等。

2、饲养人员不得戏弄或虐待实验动物。在抓取动物时，方法应得当，态度温和，动作轻柔，避免引起动物的不安、惊恐、疼痛和损伤。在日常管理中，应定期对动物进行观察，若发现动物行为异常，应及时查找原因，采取有针对性的必要措施予以改善。

3、处死实验动物时，须按照人道主义原则实施安死术。处死现场，不宜有其他动物在场，确认动物死亡后，方可妥善处置尸体。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 动物实验室安全管理

1、工作人员及动物实验人员必须严格遵守各项规章制度和标准操作规程，发现异常情况及时处理、报告。

2、建立仪器使用记录表，一旦发现其处于非正常工作状态，应禁止使用，并联系人员检查维修。

3、动物实验人员须在教师指导下进行仪器设备的使用，不得违犯操作规程。

4、对于长期运行的设备，每天观察记录其运行情况，如发现异常情况，应及时处理并及时联系厂家。

5、剧毒物品、麻醉药品等危险试剂由专人保管、监督使用。

6、工作区禁止吸烟、吃零食。

7、能够正确有效使用灭火器，一旦发生火灾，应拨打火警电话“119”。

8、每日下班前检查水、电，药品柜是否上锁，门窗是否关严，防止意外事故发生。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 实验动物仪器、设备及物品的管理制度

1、所有物品由专人负责管理，分类放置，同时建立电子和纸质帐目，做到帐物相符，所有物品一律不外借。

2、对易燃、易爆、剧毒物品、麻醉药品要存放在带锁的药品柜内，毒、麻药的使用必须在专用登记本上登记，定期清点数目。

3、建立仪器使用记录表和设备保养、维修记录。

4、正确使用仪器或设备，认真阅读使用说明书，严格执行标准操作规程，使仪器处于一个良好的工作状态。

5、丢失物品或者违反操作规程导致仪器设备损坏的，视情节轻重，使用人应按价赔偿。

6、设备管理员必须全面熟悉各种仪器设备的性能及运行要求。

7、对长期运行的设备必须每天2次（早、晚）记录运行情况，如发现异常情况，应及时处理并联系厂家。

8、定期冲洗或更换空调机组过滤器，初效过滤器每周冲洗1次，中效过滤器每半年更换1次，高效过滤器每年更换1次。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 动物解剖实验室的管理规定

1、动物实验人员必须做到严肃、认真，严禁大声喧哗，室内禁止吸烟。

2、一切物品应定位放置，用后归还原处，保持整齐。

3、动物皮毛等实验废弃物应放入杂物缸内，不得乱放，标本自行带走。

4、非本中心物品、器械、仪器，实验后应带走，不得在本中心存放。

5、实验结束后应将使用过的器械进行整理、清洗、擦拭后，放回原处，待手术时再消毒。

6、实验结束后应及时清洁房间地面，需用消毒液擦洗污染手术台。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 动物实验室安全应急预案

1、火灾应急预案

（1）每日下班前，检查所有照明开关、接线板是否关闭；每周检查所有可见电路是否受损，检查消防设施是否功能正常，灭火器是否过期。

（2）如发生火灾，迅速拨打消防电话“119”，及时按照消防通道疏散撤离工作人员及实验人员。

2、失窃应急预案

（1）每日下班时，检查各房间是否锁好，窗户是否关闭，楼道大门是否关闭。

（2）如发生失窃被盗，保护现场并迅速拨打校园110值班室“68251110”或者保卫处值班室“68252523”。

3、动物疫情应急预案

（1）定期检查饲养室内动物，如动物出现异常情况，由兽医及时作出诊断同时采取严格隔离措施，以防传染病蔓延。

（2）确认动物发生传染病后，所有人员（工作人员及实验人员）均须相互通知，立刻报告实验动物管理委员会，并及时上报重庆市实验动物管理办公室，按照指示遵照国家传染法案进行处理，严格防止扩散。

4、意外伤害应急预案

（1）应采取正确的动物抓取和保定方法，做好自身防护。

（2）如果出现人员被动物咬伤或者抓伤，应及时清理伤口，并用肥皂水清洗；情况严重的应拨打校医院急救电话“68251961”或及时到校医院检查治疗

西南大学药学院

2020年6月23日

- 实验动物废弃物及尸体的处理制度

1、实验动物废弃物处置工作遵照《西南大学实验室废弃物处置管理办法（试行）》（西校[2016]731号）规定进行。

2、未经污染的实验动物废弃物，须用专供塑料密封袋包装密封，贴上无害物标签后暂存于实验室冰箱冷冻储存，待学校指定的回收公司上门收取。

3、经污染的实验动物废弃物，须先自行消毒灭菌，经消毒灭菌的实验动物废弃物用专供塑料密封袋包装密封后，贴上有害物标签后暂存于实验室冰箱冷冻储存，待学校指定的回收公司上门收取。

4、刀片、针头、安瓶等锐利废弃物放入锐器盒内，经消毒处理后在表面做危险标示后暂存于实验室指定地方，待学校指定的回收公司上门收取。

3、动物尸体放入塑料袋内密封，然后贮存于冰柜内，每周四由由具有处置公司上门回收，实验动物废弃物处置费由学校实验室建设与设备管理处全额支付。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 动物洗涤消毒室的管理规定

1、洗涤消毒室要经常打扫，保持室内卫生、整洁、干净，物品摆放整齐。

2、要求对运送到洗涤消毒室的动物笼具、饮水瓶及时清洗，不准乱堆乱放。物品要分批分类进行消毒。

3、笼盒内的垫料要倒入专用收纳袋，务必倒干净以免洗刷时木屑或者粪便阻塞下水道；饮水瓶内剩余的水倒入水池。

4、使用消毒液浸泡笼盒时，应先将笼具洗刷、晾干后再放入消毒池内。

5、工作结束后，要将地面、水池、墙壁、设备表面擦试干净，不准有积水、污物和污垢。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 实验动物房消毒制度

1、屏障环境使用的笼具、饮水瓶、水、饲料、垫料、工作服等耐热物品都必须经过高压灭菌器灭菌后方可进入。动物笼具、饮水瓶每周消毒1次。严格掌握各种物品的高压灭菌温度、时间，保证物品的消毒质量符合要求。

2、手术器械等不耐热类物品使用消毒液浸泡或者喷雾后可进入屏障系统。严格掌握消毒剂的有效浓度、浸泡时间，保证物品的消毒质量符合要求。

3、消毒物品要求同未消毒物品严格分开存放，并标明消毒日期。

4、动物发生传染病时，应将饲养间、动物用具、工作服等进行彻底消毒。

5、屏障系统实验区启用前、动物全部清空或者发生动物疫情时，应对所有房间进行熏蒸消毒；应安排一间空房，以便轮流消毒。

6、每个饲养间使用一套专用清洁用具（拖把、抹布、桶），每月用消毒液对房间做一次彻底清洁，然后进行熏蒸消毒。

7、动物实验结束后，房间的地面、操作台面用消毒液擦拭，不得使用自来水。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 人员进出SPF级实验动物房的标准操作规程

1、饲养管理人员或者动物实验人员由大门进入，脱掉外套、放入衣橱，把与实验无关的物品存放在衣柜内。

2、脱鞋，把鞋放在鞋柜后打开饲养室的第一道门进入更衣间，关门。用免洗消毒液洗手后穿戴灭菌的防护服（头发不许外露、衣服必须要用裤袋扎起来）、鞋套、口罩、手套。

3、穿戴完毕后，开门进入风淋间，关门，风淋30s（已设定）。

4、风淋结束后开门进入屏障系统，关门。

5、进入动物饲养室进行动物饲养管理，或在超净工作台里进行部分简单动物实验操作。在实验操作间进行动物模型的制备等操作。

6、操作结束后，将替换的笼具、实验用品、垫料等放到工作走廊，然后清洁房间地面、操作台面，从离开通道离开动物实验区。

7、在SPF实验室内操作时，所有的实验室门必须随开随关，严禁同时开启两扇实验室门。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 动物进出SPF级实验动物房的标准操作规程

1、外购动物到达时由物流门进入，将动物运输盒直接放入动物观察室的传递窗，确认传递窗对侧门关闭时，打开进口，把运输盒放在传递窗内。

2、用过氧乙酸将运输盒表面彻底喷洒一遍，同时打开紫外灯照射30min后由在房间的人打开内口，在传递窗内启开运输盒把动物移到预先准备好的灭菌饲育盒里，放入层流柜内饲养3~5天。

3、动物在观察室内确认无质量问题后将饲育盒运输到SPF动物饲养室超净工作台内，然后用过氧乙酸将其表面彻底喷洒一遍，15 min后将动物移到预先准备好的灭菌饲育盒，然后转运到IVC 笼架上。

4、动物尸体放入专用收纳袋内，由人员带出后放入冰柜。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 物品进出SPF级实验动物房的标准操作规程

1、屏障环境内，动物饲养管理和动物实验所使用的笼具、饮水瓶、饮水、饲料、垫料、衣服、实验用品等，都必须经过消毒灭菌。人员应首先将当天使用的动物用灭菌物品装在运输车一次运到洁净物品准备间，然后转运到实验观察室。

2、更换的笼盒、饮水瓶、穿过的防护服分别放入专用收纳袋（盒）内，工作结束后带出放到洗涤消毒室；动物实验用品由动物实验人员带出后按相关规定处理。

西南大学药学院

2020年6月23日

- SPF级实验动物房内动物实验的标准操作规程

1、动物实验人员把当天使用的动物实验用灭菌物品全部装在运输车一次运到缓冲间，并将实验物品转运到饲养间内，打开房间紫外灯消毒30 min。

2、动物实验人员进入动物饲养间，打开超净工作台紫外灯。

3、记录房间内温度、湿度，巡视该房间的所有设施和动物，如发现问题及时汇报并进行处理。

4、用双手轻轻抬起笼盒外端，沿IVC笼架搁挡向外移出笼盒，放在工作车上推至超净工作台旁。

5、用70%酒精消毒手套外表及笼盒的表面。

6、关闭超净工作台紫外灯，上移超净工作台门至高度能使笼盒进入即可。

7、打开笼盒盖底之间的紧箍扣并打开笼盖，侧卧放在一边。

8、从笼盒中取出动物，放在小动物手术台或者固定器内上按照无菌操作要求进行动物实验。

9、动物实验结束后，盖好笼盒，放在笼架的原位，对准笼架进出风口，沿笼架搁挡，轻轻推入进出风接口。

10、整理超净工作台，并用消毒液擦拭超净工作台面，关闭电源。

西南大学药学院

2020年6月23日

- SPF级小鼠、大鼠饲养管理的标准操作规程

1、饲养管理人员或者动物实验人员把当天使用的动物用灭菌物品全部装在运输车一次运到缓冲间。

2、人员进入SPF动物饲养室后，打开超净工作台紫外灯，记录房间内温度、湿度，巡视该房间的所有设施和动物，如发现问题及时汇报并进行处理。

3、用双手轻轻抬起笼盒外端，沿IVC笼架搁挡向外移出笼盒，放在工作车上推至超净工作台旁。

4、用70%酒精消毒手套外表及笼盒的外面。

5、关闭超净工作台紫外灯，上移超净工作台门至高度能使笼盒进入即可。

6、打开盒盖底之间的紧箍扣并打开笼盖，侧卧放在一边。

7、更换笼盒：每3天更换1次。用消毒灭菌过的大镊子（平时大镊子可一直浸泡在0.1%新洁尔灭溶液中，每次工作后换液或用酒精灯烧灼），夹住动物尾巴，把动物移至新的笼盒，盖上金属网盖，添加饲料，更换饮水瓶，最后盖上盒盖，扣上紧固扣，把原笼盒上的卡片移至新的笼盒上。

8、添加饲料：每天添加3次，每次要适量。打开饲料包装，倒入料盒即可。

9、更换饮水瓶：每2天更换1次。拔下旧饮水瓶，插上新的灭菌水瓶即可。

10、在饲养间的一切工作均应轻柔，抓大小鼠时应先抓鼠的尾部，然后轻轻地提起放到预定的位置，整个过程做到准、快、轻。

西南大学药学院

2020年6月23日

- 普通级家兔饲养管理的标准操作规程

1、饲养管理人员或者动物实验人员由物流门进入走廊，然后进入家兔饲养室。

2、记录房间内温度、湿度，巡视该房间的所有设施和动物，如发现问题及时处理并汇报。

3、每日饲喂颗粒饲料2次，上午8:00饲喂1次，下午6:00饲喂1次，不喂霉烂变质的饲料。

4、每日检查自动饮水箱、饮水器，保证家兔有充足清洁的新鲜饮水。

5、每日要注意通风换气，保证室内空气新鲜。

6、每周喷雾消毒饲养室1次；每周使用消毒液擦拭笼架1次；每周清洗、消毒料盒、笼具、自动饮水器和饮水箱1次；每月彻底清洁饲养室1次。

7、室内要保持整洁，须每日擦拭地面。

8、在饲养间的一切工作均应轻柔，抓取动物时不得粗暴，整个过程做到准、快、轻。

西南大学药学院

2020年6月23日